## Sheet1
产品名称 | 规格型号 | 具体参数 | 临床用途
一次性使用无菌牙龈冲洗器 | CXQ-I | 产品由保护套、穿刺器、流量调节器、软管、两通、流量元件和细软管组成。 | 本产品供口腔科进行牙齿种植手术时对牙龈冲洗用
骨填充材料 | SBS-G025（250mg）SBS-G050（500mg） | 1.低温脱蛋白技术，取自小牛股骨松质骨； 2.含有3%-5%天然骨颗粒复合透明质酸，高度亲水，提高早期骨再生能力； 3.专利技术处理的天然骨材料表现出与自体骨高度相似的晶相结构和化学组成； 4.保持与成骨时间相匹配的降解速率，引导骨再生的同时被新生骨组织完全替代； 5.较高的比表面积更有利于血凝块的形成、宿主细胞长入和血管爬伸； 6.安全无免疫原性； | 本产品需要与屏障模联合使用，适用于牙科手术的骨缺损修复，包括:拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充;牙槽嵴恢复;牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复
可吸收生物膜 | RCM-R1520 RCM-R2030 RCM-R3040 | 1、取材天然牛心包，非交联处理。 2、具有天然双层疏密结构，分为粗糙面及光滑面。 3、力学性能优异，膜钉、缝线等多种固定方式，抗拉伸，抗缝线撕裂易于操作。 4、高度的生物安全性。 5、适应范围。为骨移植程序之后提供屏障功能，防止软组织长入并促进软组织的形成 ：引导骨再生、拔牙后即刻或者延期种植牙槽嵴重建、 颌面部骨缺损的充填 、唇腭裂等 6、屏障膜行使屏障功能的同时，亦需快速均一的膜早期血管化。为新生骨的生成输送大量的氧和营养物质 7、满足4-6周临床所需的屏障时间窗，让成骨区免受软组织占位的侵扰 | 本产品需要与骨粉联合使用，起物理阻隔作用，防止充填材料移动，包括:拔牙后、残根拔除术后拔牙窝填充;牙槽嵴恢复;牙周疾病引起的牙槽骨缺损修复
胶原蛋白海绵 | 圆柱形Ф7X15mm 长方体形25X25X2mm | 由牛跟腱组织中提取出的I型胶原蛋白，经冻干工艺制备而成。呈白色或微黄色多孔状、无菌状态提供，仅供一次性使用 | 适用于口腔拔牙术后牙槽窝填充以止血，防止异物进入，起到物理屏障作用
无托槽隐形矫正器 |  | （1）儿童版可具备专用附件设计，舌刺，舌位引导和唇肌训练功能； （2）提供下颌前导隐形解决方案及实体颌板需设计在咬颌面； （3）需具备精准度高的根骨系统支持根骨方案修改，剖面根骨查看； （4）提供全新的牵引方式，能与矫治器本体一体化集成。 3、其他要求： 成人版及儿童版隐形矫治器可满足高、中、低三种患者消费需求。 | 适用于成人及替牙期儿童的牙列拥挤、口内不良习惯、下颌后缩或下颌骨发育不足等错颌畸形，利用隐形矫治器对牙齿、牙槽骨及颌骨持续施加适当的“生物力”，使其恢复正确咬合关系
正畸托槽 |  | 1、设计特性:双弓丝协同系统，支持三维控根移动；托槽槽沟预置精准转矩角度（误差≤0.5°）。 2、三翼双丝双槽勾独特设计。 3、方丝起步，1722热激活方丝起步矫正。 4、复诊周期6-8周。 5、材料标准:医用级316L不锈钢，镍释放量≤0.1μg/cm²/周。 6、性能参数:摩擦力≤0.2N；矫正力值范围0.5N-2.5N（可分段调节）。 7、主槽勾大小0.56*0.72，可放置19*25不锈钢方丝。 | 正畸托槽是固定矫治器的核心部件，通常由金属、陶瓷或复合材料制成，通过粘接剂固定在牙冠表面。其作用是与正畸弓丝配合，传递矫治力至牙齿，引导牙根在牙槽骨内发生生理性移动，从而调整牙齿的排列和咬合关系。托槽的槽沟设计可控制牙齿三维方向的位移（近远中、唇舌向、垂直向），并可通过结扎方式或自锁机制调节施力大小，最终实现牙列整齐、功能协调及美观改善的目标。
棉球 | 1、组成：棉球由医用脱脂棉加工而成。 2、规格及划分说明： 大号1g/ 粒，小号0.25g/ 粒。 4、包装：大号3粒/包，小号5粒/包。 | 均能达到无菌要求，保质期2年以上。 | 口腔科独立包装的棉球分为大棉球和小棉球两种规格，均采用医用脱脂棉制成，达到灭菌处理要求，确保无菌状态。大棉球（直径约2-3cm）多用于消毒铺巾或创口清洁，小棉球（直径约1-1.5cm）适用于窝洞隔湿或精细操作。单包独立封装，即用即弃，安全卫生。
一次性口腔器械盒 | 1、组成： 包含探针、镊子、胸巾、口镜、棉球、托盘。 2、规格 一套 | 能达到无菌要求，保质期2年以上。 | 一次性口腔器械盒是口腔诊疗中常用的无菌套装，内含口镜、探针、镊子等基础器械，采用医用级塑料或金属制成。确保无菌安全。即拆即用，避免交叉感染，适用于检查、洁治、简单治疗等操作，用后按医疗废物处理，方便卫生。