气垫床技术要求

| 序号 | 技术参数 | 正负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成：由床垫、气泵和连接导管组成。 |  |  |
| 2 | 气泵气密性好，噪音低，≤ 45db。 |  |  |
| 3 | 运行模式：连续运行。 |  |  |
| 4 | 输出气压: ≥12kPa。 |  |  |
| 5 | 输出流量: ≥4.5L/min。 |  |  |
| 6 | 双通道（双气道），波动充气。 |  |  |
| 7 | 具备报警功能；出现故障时，有警示灯和警铃提醒。 |  |  |
| 8 | PVC材质，具有防水、耐磨、耐腐蚀等功能。 |  |  |
| 9 | 充气后尺寸:长190(±8) cm 宽80(±5) cm 高8 (±1) cm。 |  |  |
| 10 | 报价要求：整体报价，床垫和气泵分项报价。 |  |  |
| 11 | 设备为2025年6月1日后生产，使用年限≥3年。 |  |  |
| 12 | 验收合格日起，原厂整机质保≥3年（含气泵和气垫），提供原厂售后质保承诺书。 |  |  |
| *13 | 必须提供样品。 |  |  |

标“*”项为废标项