一次性使用产包 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品用于阴道分娩接生及新生儿脐部残端处理 |  |  |
| 2 | 规格配置：C型，由口罩、帽子、手术衣、垫单4块、碘伏棉球（大号10个）、纱布块6块、纱布垫1个、手术铺巾1块、包婴布1块、腿套2只、无菌橡胶医用手套2副（7号）、脐带线连脐带圈3根、棉签2根等组成 |  |  |
| 3 | 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年 |  |  |

产科集血器 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 该产品主要用于产妇在生产后，置于产妇臀下收集血流出量，以此解决血流出后造成的流失计量及污染床单的弊端。 |  |  |
| 2 | 产品由无毒高分子聚丙烯材料一次注塑而成，分度线清晰，承压性良好， |  |  |
| 3 | 经环氧乙烷灭菌处理，无菌，有效期3年 |  |  |

婴儿护脐包参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品由脐带圈连脐带线3根、小纱布2块、棉签2根组成。脐带圈连脐带线3根用于脐部残端处理;小纱布用于消毒脐部残端；棉签用于验证肛门有无闭锁。 |  |  |
| 2 | 规格型号：B型 |  |  |
| 3 | 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年 |  |  |

冲洗器参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品用途：用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗 |  |  |
| 2 | 产品由橡胶或高分子材料制成的长嘴气囊形状用品。使用前装入冲洗液，可向患者冲洗部位进行冲洗。产品容量：50-79ml |  |  |
| 3 | 产品外观应表面光亮、干净，嘴部整齐，无杂质、气泡、毛边等现象 |  |  |
| 4 | 产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期2年 |  |  |

一次性使用备皮包 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品用于术前备皮用。 |  |  |
| 2 | 规格配置：治疗巾、备皮刀、薄膜手套、消毒刷（不含消毒剂）、镊子、棉球、敷料片组成。 |  |  |
| 3 | 产品非无菌，一次性使用，有效期2年。 |  |  |

以上产品所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。