一次性使用输液器（带针）参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品由管路、滴斗、药液过滤器，输液针座组成，采用PVC材质；瓶塞穿刺器、输液针柄采用ABS，穿刺器护套、流量调节轮、空气过滤器、输液针护套采用PE，流量调节器壳采用PP，静脉输液针管采用奥氏不锈钢针管制成。 |  |  |
| 2 | 带螺口，型号：0.55*19RWLB，0.6*22TWLB，0.7*25TWLB |  |  |
| 3 | 供临床用于人体静脉输液用，环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热原。 |  |  |
| 4 | 符合GB8368-2018一次性使用输液器 重力输液式标准 |  |  |

以上产品所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。