| 品名 | 规格 | 参数 | 备注 | 其它参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风机盘管 | 102 | 外形尺寸1160×455×250，风量1020，电机功率90w | 与现用中央空调机组匹配 | 风机盘管外壳是镀锌钢板、电机使用常州品牌的、风轮蜗壳镀锌铁皮、表冷器为铜管铝翅片 |
| 风机盘管 | 85 | 外形尺寸1060×455×250，风量850，电机功率80w | 与现用中央空调机组匹配 |  |