高压氧舱吸氧面罩包 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品用途：高压氧舱内佩戴使用。产品质地柔软无异味，佩戴舒适不漏气。 |  |  |
| 2 | 规格配置： 1）吸氧面罩：提供01大号、02中号、03小号、04特小号、05婴儿号等多种规格，能精准匹配不同患者的面部轮廓，有效保证密封性。 2）可调阀体接头（或可脱卸三通）：顶部带旋转盖，可实现360度旋转，调节到舒适的吸氧状态。呼吸阀的吸氧阻力应不小于-400Pa；呼气阻力应不大于 300Pa。与吸氧面罩和波纹管连接，配套使用。 3）波纹管：长1500mm,与吸氧面罩配套使用。 4）综合报价 |  |  |
| 3 | 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年 |  |  |
| 4 | 带样品 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。