硬镜曲式取石网篮参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 结构组成：手柄、导索、导管、头端网篮、外鞘管、连接管等组成； |  |  |
| 2 | 网篮外径Φ0.5-1.5mm(±0.1) |  |  |
| 3 | 取石网篮有效长度≥8mm，工作长度≥900mm，取石网篮开幅≥8mm，外鞘管外径≥1mm，抗拉强度≥24N |  |  |
| 4 | 须灭菌，若为环氧乙烷消毒则环氧乙烷残留量≤25ug/g |  |  |

软镜取石网篮参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构组成：手柄、导索、导管、头端网篮、外鞘管、连接管等组成； |  |  |
| 2 | 网篮外径Φ0.5-1.5mm(±0.1)，取石网篮有效长度≥8mm，工作长度≥1200mm，取石网篮开幅≥8mm，外鞘管外径≥0.6mm，抗拉强度≥17N |  |  |
| 3 | 须灭菌，若为环氧乙烷消毒则环氧乙烷残留量≤25ug/g |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。