冲洗雾化液体敷料 参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 适用范围：本产品起物理阻隔作用，适用于小创口、擦伤、切割伤等非慢性创面的清洗护理。 |  |  |
| 2 | 规格配置：雾化型：1ml/瓶、2ml/瓶、3ml/瓶 |  |  |
| 3 | 核心成分为褐藻多糖，其它成分有羟乙基纤维素、氯化钠及纯化水等。 |  |  |
| 4 | 本品与雾化装置一起使用。 |  |  |
| 5 | 产品为无菌产品，有效期3年 |  |  |
| 6 | 方便保存，无需特别维护保养 |  |  |
| 7 | 带样品 |  |  |