一次性使用血液灌流器1参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于清除人体代谢产物、毒物等。 |  |  |
| 2 | 由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成。柱体由端盖，盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成,端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。 |  |  |
| 3 | 吸附剂为中性大孔吸附树脂、离子交换树脂等。 |  |  |
| 4 | 灌流器体积1300-150(ml)。 |  |  |
| 5 | 提供样品及检测报告（吸附性能、生物相容性等）。 |  |  |
| 6 | 无菌，一次性使用。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。

一次性使用血液灌流器2参数技术要求

| 序号 | 参数技术要求 | 正负偏离指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1、适用于ICU患者血液灌流治疗，能有效清除人体内源性、外源性毒素、炎症介质、药物/毒物等。 |  |  |
| 2 | 由柱体、吸附剂和注射用水三部分组成柱体由端盖，盖帽、密封塞、密封圈、筒体和网架组成,端盖、盖帽、筒体材质为聚碳酸酯，密封塞、密封圈材质为硅橡胶，网架材质为聚丙烯，滤网材质为尼龙。 |  |  |
| 3 | 吸附剂为如中性大孔吸附树脂、离子交换树脂等。 |  |  |
| 4 | 灌流器体积300-350(ml)。 |  |  |
| 5 | 提供样品及检测报告（吸附性能、生物相容性等）。 |  |  |
| 6 | 无菌，一次性使用。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。