病床床垫参数

| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格:1950*850*10mm（允许±10mm公差），尺寸与现有病床配套。 |  |
| 2 | 材质：棕丝海绵心、无气味、防水牛津布套，拉链要开启自如。 |  |
| 3 | 内置为棕丝与海绵心相结合，优质椰棕丝压缩而成，40mm±5mm（符合环保棕检验要求）。60mm±2mm、密度≥22%高弹性海绵，抗压性能好，弹性十足。整体厚度100mm±10mm。 |  |
| 4 | 床垫整体为四个部分相结合、能与现有病床完美结合、全面体现出病床和床垫的功能性。 |  |
| 5 | 海绵床垫通过成型、贴合人的体重变化形态，具有轻便、舒适等特点。 |  |
| 6 | 质保期≥1年。 |  |