直立康复训练床（站立床）招标参数（4台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| １ | 产品组成：床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮等。 |  |
| 2 | 外形尺寸：≥1915×900×1050mm； |  |
| 3 | 床面高度：≥522mm； |  |
| 4 | 床面宽度：≥605mm； |  |
| 5 | 床面角度转动范围：0°～85°； |  |
| 6 | 脚托板调节角度：0°～35°； |  |
| 7 | 床板安全工作载荷≥1700N； |  |
| 8 | 升降床架的安全工作载荷≥2200N； |  |
| 9 | 脚托板安全工作载荷不应小于1500 N； |  |
| 10 | 输入功率：≥300VA； |  |
| 11 | 电机≥8000N； |  |
| 12 | 承重≥135kg； |  |
| 13 | 医用承压轮直径≥7.5cm； |  |
| 14 | 密度海绵≥5cm； |  |
| 15 | 医用阻燃标准PVC； |  |
| 16 | 框架材质：优质钢材架加喷塑处理； |  |
| 17 | 设备生产日期：2025年8月1日以后生产 |  |
| 18 | 质保期：自验收合格日起质保3年。 |  |

- 注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

四肢联动训练仪招标参数（2台）

| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| --- | --- | --- |
| １ | 产品组成：主机头、手柄、液晶触摸屏、脚踏、护腿装置、座椅、底座等。 |  |
| 2 | 外形尺寸：≥1820×875×1230mm； |  |
| 3 | 手柄调节距离：≥400mm； |  |
| 4 | 座椅前后电动调节距离≥340mm； |  |
| 5 | 脚踏板最大可调角度：≥23°； |  |
| 6 | 座椅在水平方向的可调角度：360°（分8档，每档45°）； |  |
| 7 | 靠背角度调节范围：最大可调至160°； |  |
| 8 | 训练时长设置范围：1～120min； |  |
| 9 | 阻力等级设置范围：0～25级，逐级增大； |  |
| 10 | 具有痉挛监测功能，痉挛灵敏度：1-6级； |  |
| 11 | 具有活动范围的测试功能； |  |
| 12 | 具有主被动自动切换功能； |  |
| 13 | 具有≥9大心肺训练模式； |  |
| 14 | 具有一键急停功能； |  |
| 15 | 具有腰部、手部、胸部绑带及大腿支撑架； |  |
| 16 | 手柄可以左右旋转，5档位置可调，角度范围为0-40°； |  |
| 17 | 训练中有语音提示； |  |
| 18 | 可以调整屏幕亮度、音量、开启或关闭按键音； |  |
| 19 | 设备生产日期：2025年8月1日以后生产 |  |
| 20 | 质保期：自验收合格日起质保3年。 |  |

- 注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。