电气火灾报警系统参数

| 电气火灾监控器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| １ | 交流输入电压：220V-15%~+10% |  |
| 2 | 交流电频率：50Hz±1 |  |
| 3 | 直流备电：DC24V/2.2Ah 全密封免维护蓄电池（两节 DC 12V） |  |
| 4 | 备电保险：DC 5A/32V |  |
| 5 | DC24V电源输出电流：≤2A |  |
| 6 | 编址容量：最大 2 回路，单回路≤64 个编址点 |  |
| 7 | 回路线制：两总线制 |  |
| 8 | 总线长度：≤1000 米（截面积≥1.0mm2） |  |
| 9 | 液晶规格：2.8 英吋，320*240 点阵 |  |
| 10 | 使用环境：温度-5℃~+45℃；相对湿度≤96%RH,不凝露 |  |
| 11 | 外壳防护等级：IP30 |  |
| 12 |  |  |
| 探测器 |  |  |
| 序号 | 技术参数 | 偏离表 |
| 1 | 路电流+1路温度监测，非独立式，测温另配 |  |
| 2 | EIDIT100，过线孔112*25mm，相线最大额定电流100A |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |