额温枪参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 测量范围：32.0℃～42.9℃ |  |  |
| ★2 | 测量精度：35.0℃～42.0℃±0.2℃；其余区间±0.3℃ |  |  |
| 3 | 分辨率：0.1℃ |  |  |
| 4 | 测量时间：≤1秒 |  |  |
| 5 | 测量距离：5cm～15cm |  |  |
| 6 | 显示：LCD大屏+三色背光（绿/橙/红） |  |  |
| 7 | 报警：高温可设+蜂鸣提示 |  |  |
| 8 | 存储：≥32组数据 |  |  |
| 9 | 电源：2节5号电池，自动关机≤30秒 |  |  |
| 10 | 资质：Ⅱ类医疗器械注册证、生产许可证、符合GB/T 21417.1等 |  |  |
| 11 | 质保：≥2年 |  |  |

电子体温计参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于人体腋下、口腔、直肠体温测量，供医疗机构临床筛查、日常体温监测使用。 |  |  |
| ★2 | 测量范围：32.0℃～42.9℃ |  |  |
| ★3 | 测量精度：35.0℃～42.0℃±0.1℃，其余±0.2℃ |  |  |
| 4 | 分辨率：0.1℃ |  |  |
| 5 | 测量时间：快速测温≤60秒，最终稳定≤3分钟 |  |  |
| 6 | 测量完成蜂鸣提示，带记忆上一次测量值功能 |  |  |
| 7 | LCD数字显示，探头防水，便于清洁消毒 |  |  |
| 8 | 电池供电，低电量提示，无操作10分钟内自动关机 |  |  |
| 9 | 医用级材质，机身防滑易握持 |  |  |
| ★10 | 具有第二类医疗器械注册证，符合GB/T 21416-2008标准 |  |  |
| 11 | 质保期≥1年 |  |  |

电子血压计参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于医疗机构成人上臂式血压、脉搏测量。 |  |  |
| ★2 | 测量方式：上臂式，示波法 |  |  |
| ★3 | 测量范围：压力0～280 mmHg，脉搏40～199次/分 |  |  |
| ★4 | 测量精度：压力±3 mmHg，脉搏±5% |  |  |
| 5 | 分辨率：1 mmHg |  |  |
| 6 | 自动智能加压、自动快速排气 |  |  |
| 7 | 臂围适用22～32cm |  |  |
| 8 | 大屏幕LCD显示，一键操作 |  |  |
| 9 | 具备高血压警示、心律不齐提示功能 |  |  |
| 10 | 记忆组数≥60组，带日期时间显示 |  |  |
| 11 | 电池供电+支持外接电源适配器 |  |  |
| 12 | 符合GB 9706.1、YY 0505、GB/T 11634标准 |  |  |
| ★13 | 具有第二类医疗器械注册证 |  |  |
| 14 | 质保期≥2年 |  |  |

脉搏血氧饱和度测试仪（指夹式）参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于无创检测人体血氧饱和度（SpO₂）、脉搏率、灌注指数，适用于医院门诊、病房等场景。 |  |  |
| 2 | 测量参数：血氧饱和度SpO₂、脉搏率PR、灌注指数PI |  |  |
| ★3 | SpO₂测量范围：35%～100%，70%～100%精度±2% |  |  |
| ★4 | 脉搏率范围：25～250次/分，精度±2次/分或±2% |  |  |
| 5 | 高清显示屏，支持多角度/双向显示 |  |  |
| 6 | 具备实时灌注指数PI显示 |  |  |
| 7 | 具备血氧、脉搏异常报警功能 |  |  |
| 8 | 指夹式设计，一键操作，自动关机，低电量提示 |  |  |
| 9 | 抗运动干扰，弱灌注下可准确测量 |  |  |
| 10 | 符合YY 0784、GB 9706.1、YY 0505标准 |  |  |
| ★11 | 具有第二类医疗器械注册证 |  |  |
| 12 | 质保期≥2年 |  |  |

听诊器参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：适用于医疗机构对患者进行心肺音、呼吸音、心音、脉搏、血压等听诊检查。 |  |  |
| ★2 | 类型：医用专业双头听诊器，成人儿童两用 |  |  |
| ★3 | 听头：优质合金材质，声学传导性能优良，双面振动膜片 |  |  |
| 4 | 耳管：人体工学设计，弹性压力可调 |  |  |
| 5 | 耳塞：柔软硅胶，密封隔音好，配备备用耳塞 |  |  |
| 6 | 胶管：医用加厚材质，耐折耐用，长度≥70cm |  |  |
| 7 | 适用于心肺听诊、呼吸音听诊、血压测量，声音清晰无杂音 |  |  |
| 8 | 具有医疗器械备案/注册凭证 |  |  |
| 9 | 质保期≥2年 |  |  |

医用手电（基础笔式手电）参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 采用医用级 LED 冷光源，无频闪、无热辐射；支持多光源模式（白光 + 黄光 + 365nm 紫光），一键切换；白光：色温 5000–5500K（接近日光）；黄光：柔和无眩光，适合瞳孔、眼底检查；紫光：波长 365±5nm，用于荧光检测； |  |  |
| ★2 | LED 寿命：≥ 15000 小时 |  |  |
| ★3 | 显色指数 Ra ≥ 90（优选≥95）； |  |  |
| ★4 | 中心照度：≥ 1000 lux（距离 10cm 处） |  |  |
| 5 | 光斑均匀度：≥ 80%，边缘无明显杂散光； |  |  |
| 6 | 无蓝光危害，符合GB/T 20145标准； |  |  |
| ★7 | 集成瞳孔测量刻度（2–8mm），精度 ±0.5mm。 |  |  |
| 8 | 笔式设计，长度 ≤ 140mm，直径 ≤ 15mm；重量：≤ 30g（不含电池）； |  |  |
| 9 | 材质：医用级铝合金 / 抗菌塑料，表面哑光处理； |  |  |
| 10 | 笔夹：金属材质，可牢固夹于白大褂口袋；开关：单键 / 双键，单手可操作，防误触；外观：无尖锐边角，符合人体工学 |  |  |
| ★11 | 防水等级 ≥ IPX7（可浸泡消毒）； |  |  |
| ★12 | 外壳可耐受：75% 酒精、含氯消毒剂、过氧化氢擦拭 / 浸泡；整机可高温高压消毒（可选）；材质无孔、易清洁，无卫生死角；提供消毒兼容性检测报告。 |  |  |
| 13 | 标配：主机 ×1、Type-C 充电线 ×1、说明书 ×1；可选：备用电池、消毒盒、收纳袋 质保：整机 ≥ 2 年，光源模块 ≥ 3 年。 |  |  |