解脲脲支原体和人型支原体培养鉴定

药敏试剂盒参数

| 序号 | 技术参数要求 | 正负偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 产品用途：用于体外解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物药敏试验； |  |  |
| 2 | - 方法学：微生物检验法 |  |  |
| 3 | - 试剂类型：冻干型，2℃～8℃储运储存； |  |  |
| 4 | - 包装规格：20T/盒 |  |  |
| 5 | - 药敏包被五大类12种抗生素； |  |  |
| 6 | 空白培养基37℃空白培养，应无菌 |  |  |
| 7 | 提供“体外诊断试剂阳光挂网目录”的截图 |  |  |

- 沙眼衣原体抗原检测试剂盒参数

| 序号 | 技术参数要求 | 正负偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品用途：用于沙眼衣原体抗原的检测 |  |  |
| 2 | 方法学：免疫层析法 |  |  |
| 3 | - 试剂类型：冻干型，2℃～8℃储运储存； |  |  |
| 4 | 包装规格：20T/盒 |  |  |
| 5 | - 药敏包被五大类12种抗生素； |  |  |
| 6 | 空白培养基37℃空白培养，应无菌； |  |  |
| 7 | - 提供“体外诊断试剂阳光挂网目录”的截图 |  |  |
| 8 | - 生产企业体系完善，通过ISO13485、ISO9001质量体系认证，试剂经国家食品药品监督管理局注册批准。 |  |  |

所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。