弧形抓钳参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围：用于椎间孔镜手术中的治疗 |  |  |
| 2 | 直径≤2.8mm |  |  |
| 3 | 钳口上翘角度≥30° |  |  |
| 4 | 无齿型钳口 |  |  |
| 5 | 钳口平直锋利，不卷刃，不崩口 |  |  |
| 6 | 产品使用期限≥2000次 |  |  |
| 7 | 医用不锈钢材质 |  |  |
| 8 | 生产日期：2025年11月1日后生产 |  |  |
| 9 | 质保期：1年 |  |  |

注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，每一项提供不全或未提供的视为负偏离。