车载便携式免疫荧光检测仪采购参数

| 序号 | 技术参数要求 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作模式：机内、机外双反应模式 |  |  |
| 2 | 测试速率：≥150个测试/小时 |  |  |
| 3 | 光源：LED光源 |  |  |
| 4 | 温控系统：内置独立温控系统，适配车辆工作温差环境 |  |  |
| 5 | 软件系统：Linux操作系统，自带中英文输入法、自定义管理模块 |  |  |
| 6 | 样本类型：全血，血清、血浆和尿液 |  |  |
| 7 | 打印系统：内置热敏打印机，车载出诊现场出具纸质 检测报告 |  |  |
| 8 | 电源输入接口：内置可充电锂电池，内置电池测试次 数≥200次 |  |  |
| 9 | 尺寸：整机上限小于长300宽300高200mm适配车载 |  |  |
| 10 | 测试技术：荧光免疫层析 |  |  |
| 11 | 开展项目：心肌三项（肌钙蛋白I，肌红蛋白，肌酸激酶同工酶） |  |  |
| 12 | 可扩展项目：NT-proBNP、D-二聚体、PCT、肌钙蛋白 T、ST2、HBP、NGAL、Lp-PLA2等 |  |  |
| 13 | 检测时间：≤15分钟 |  |  |

技术参数需提供证明支持材料，技术白皮书、说明书等，请务必在参数偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，无材料证明的参数视为负偏离，该项不得分。请保证提供材料的真实性。