## Sheet1
2026年拟招标（水电维修配件）项目清单及技术参数要求
医院要求 | [6 empty] | 供应商相应
序号 | 商品名称 | 建议品牌 | 规格型号 | 技术要求 | 备注 | 单位 | 报价 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂商 | 备注
1 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 3组1.8米，16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
2 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 3组3米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
3 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 3组5米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
4 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 6组1.8米，16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
5 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 6组3米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
6 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 6组5米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
7 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 8组1.8米，16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
8 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 8组3米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
9 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 8组5米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
10 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 10组1.8米，16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
11 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 10组3米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
12 | 插排 | 公牛、正泰、施耐德 | 10组5米,16A\10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品，多控、单控分别报价。 | 个
13 | 地拖 | 公牛、正泰、施耐德 | 10A | 额定电压250V 最大功率2500W，一体化铜条，一体式插头、耐拔插，安全保护门、有防触电保护，高温阻燃外壳，导电性强，新国标，符合国家3C认证。 | 带样品 | 个
14 | 护套线 | 啄木鸟、正泰、德力西 | 2*4平方 | 国标无氧铜芯，3C安全认证，阻燃抗拉耐磨，环保材质，足米保证，低偏芯率。 |  | 盘
15 | 护套线 | 啄木鸟 | 2*2.5平方 | 国标无氧铜芯，3C安全认证，阻燃抗拉耐磨，环保材质，足米保证，低偏芯率。 |  | 盘
16 | 平行线 | 田泰 | 1平方 | 国标铜芯，3C认证，安全阻燃，低偏芯率，抗摔耐拉，导电率高，环保材质，足米保证。 |  | 盘
17 | 单芯线 | 啄木鸟 | 4平方 | 国标铜芯，3C认证，安全阻燃，低偏芯率，抗摔耐拉，导电率高，环保材质，足米保证。 |  | 盘
18 | 单芯线 | 啄木鸟 | 2.5平方 | 国标铜芯，3C认证，安全阻燃，低偏芯率，抗摔耐拉，导电率高，环保材质，足米保证。 |  | 盘
19 | 双芯电缆 |  | 2.5 | 国标铜芯，3C认证，安全阻燃，低偏芯率，抗摔耐拉，导电率高，环保材质，足米保证。 |  | 盘
20 | 一体化T5 | 雷士、飞利浦 | 14W | LED芯片，高亮省电防频闪，单或双端供电，玻璃灯罩透光率高，不老化不发黄。即插即用。 | 带样品 | 个
21 | 防水灯头 | 视贝 | E40 | E27螺口通用，纯铜线芯，防水防潮、防漏电，安装便捷，抗摔耐磨，外壳PVC,应用广泛。 | 带样品 | 个
22 | 灯管 |  | 36W | LED芯片，高亮省电防频闪，单或双端供电，玻璃灯罩透光率高，不老化不发黄。 | 带样品 | 个
23 | 投光灯 | 公牛 | 30W | LED室外防水高亮照明，加厚灯体，环保节能，安全耐用，散热效果好，，一体成型压铸铝材，加厚钢化玻璃面罩。 | 带样品 | 个
24 | 暗双控双开 |  | 10A | 暗装，标准尺寸，通用便捷好安装，安全保护，持久耐用，银合金触点，按压灵敏，导电性能好。 | 带样品 | 个
25 | 双P开关 | 德力西 | 100A | 国标，PC阻然外壳具有漏电保护，过载保护，短路保护，具有高灵敏度，耐用性强，安全性能好。 | 带样品 | 个
26 | 漏电断路器 |  | 40A | 国标，PC阻然外壳具有漏电保护，过载保护，短路保护，具有高灵敏度，耐用性强，安全性能好。 | 带样品 | 个
27 | 数字万用表 |  |  | 电工专用，工业级数字万用表，电压测试精准，过载保护、错档不烧表，通断有报警，高清显示屏、字迹清晰，不锈钢表笔。抗震耐摔。 |  | 个
28 | 插头 |  | 16A | 国标，PC材料，强度高，抗老化，磷青铜镀镍铜片，导电好，不生锈。 | 带样品 | 个
29 | 线卡接头 |  | 二进二出 | 按压式接线端子，绝缘阻燃、耐高温，耐腐蚀、不易老化，外壳标识清晰，不易接错，加厚金属导体，导电性强，通电稳定，紧密性强，卡线牢固不易脱落。铜件，50只/包 |  | 包
30 | 自攻丝 |  | 2.5公分 | 黑色碳钢，无油，不掉色，高强度干璧钉，硬度高、韧性强、坚固耐用，应用广泛，螺纹锋利、不打滑、光滑无毛刺，穿透力强。 |  | 斤
31 | 自攻丝 |  | 4公分 | 黑色碳钢，无油，不掉色，高强度干璧钉，硬度高、韧性强、坚固耐用，应用广泛，螺纹锋利、不打滑、光滑无毛刺，穿透力强。 |  | 斤
32 | 梅花六棱（中空） |  | T10/T15/T20 | 表面镀镍处理，国标，材质45#钢，9支/套 |  | 套
33 | 内六角 |  |  | 合金钢，表面光滑美观，长期使用不生锈，扭矩大，硬度强。9支/套 |  | 套
34 | 可调温电烙铁 |  |  | 用于生成及电子维修，内热式，恒温，大功率，60W,200--450℃可调，旋转调温、方便快捷，绝缘耐高温，陶瓷发热芯，抗腐蚀。 |  | 个
35 | 斜口钳 |  |  | 国标、铬钒钢，刀硬更锋利，手柄PP材料，手握更舒适，刃口二次热处理，钳头镀镍处理，更耐用。 | 带样品 | 个
36 | 剥线钳 |  |  | 国标、铬钒钢，刀硬更锋利，手柄PP材料，手握更舒适，刃口二次热处理，钳头镀镍处理，更耐用。 | 带样品 | 个
38 | 混水阀 | 九牧王、潜水艇、 | 4分 | 冷热双控，全铜（阀体、阀芯、低角），适用3-100度的环境及水温，工作压力1-8kg，防漏、防锈，耐用不滴漏，可明、暗装。 | 带样品 | 个
39 | 角阀 | 过江龙、视贝 | 4分 | 冷热双控，全铜（阀体、阀芯、低角），适用3-50度的环境及水温，工作压力1-8kg，防漏、防锈，耐用不滴漏，可明、暗装。 | 带样品 | 个
40 | 软管 | 过江龙、视贝 | 60ml | 抗老化,防生锈,耐腐蚀，铜头，质保≥3年。 | 带样品 | 根
41 | 软管 | 过江龙、视贝 | 80ml | 抗老化,防生锈,耐腐蚀，铜头，质保≥3年。 |  | 根
42 | 软管 | 过江龙、视贝 | 100ml | 抗老化,防生锈,耐腐蚀，铜头，质保≥3年。 |  | 根
43 | 洗衣机软管 |  | 4分、6分，螺口 | 洗衣机进水通用，全铜螺帽、接头，防漏防脱，管身加厚加粗、抗氧化、耐冷热、耐高压不爆管，进水顺畅。 |  | 根
44 | 水龙头 | 九牧王、潜水艇、 | 4分 | 全铜（阀体、阀芯、低角），适用3-50度的环境及水温，工作压力1-8kg。 | 带样品 | 个
45 | 脸盆水龙头 | 亿特兰、申鹭达、秀辉 | 4分 | 国标，加厚，全铜（阀体、阀芯、低角），适用3-50度的环境及水温，工作压力1-8kg。密封性好、不滴漏。 | 带样品 | 个
46 | 陶瓷电动水龙头 | 苏泊尔、奥克斯、志高 | 即热式 | 智能变频、恒温节能、速热，冷热转换，超温断电，防漏水漏电，加厚不锈钢，陶瓷阀芯，功率≥3000W. |  | 个
47 | 生料带 | 润实 |  | 聚四氟乙烯材质，密封性好,不怕油、长≥15m,宽≥15mm, |  | 盘
48 | 松动剂 |  | 450ml | 螺栓松动剂，有效渗透、快速松动，具有清洁、润滑、防锈、排湿、降噪等功效，适用于精密机械部件。 |  | 支
49 | 防冻手套 |  |  | 二氧化碳灭火器、液氮等超低温操作适用，工业级防冻，极寒防护，防刺耐磨，舒适灵活，权威认证，有合格证书和检验报告。加长防护、不渗漏，规格齐全可选。 | 带样品 | 付
要求：1、一线品牌、国家十大知名品牌。 2、产品质量合格证、生产经营许可证等证件齐全，保证产品正品，真正品牌厂家生产。 3、绿色环保，符合国家相关技术要求、行业标准及政策要求。 4、根据需要，能保证给医院持续、优先供货。 5、质保期≥3年，因质量问题、非人为性破坏可以免费更换；免费安装、终身售后，免收易损配件及人工费用。提供售后咨询与技术支持。在保修期内，设备出现故障需10分钟做出回应，1小时内到达现场，4小时未修复的，提供备用配件及备用设备。 6、所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。