普耗招标参数

| 产品名称 | 产品技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- |
| 一次性使用会阴护理包 | - 用途：临床患者会阴部清洁护理，一次性使用。 - 配置：塑料托盘、塑料敷料镊、一次性 PE 薄膜手套、医用垫单、碘伏棉球2包（每包至少配备5个棉球）、一次性治疗巾、塑料卵圆钳。 - 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，无菌。 |  |
| 一次性使用被服包 | - 用途：用于住院患者床单元更换，隔离防护。 - 规格型号：50*70cm的枕套；130cm*250cm、80cm*220cm的床罩。 - 每件独立封装，开箱即铺。 |  |
| 一次性使用肠道冲洗包 | - 用途：临床肠道冲洗、清洁灌肠；一次性使用，无菌提供。 - 配置：肠道冲洗袋（刻度清晰，1000ml）。 - 灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，产品无菌。 |  |
| 一次性使用鞋套 | - 用途：用于医护人员、访客进入洁净区域、病房、感染性疾病区域时隔离防护，防止污染物交叉传播。 - CPE 塑料膜鞋套，膜厚≥0.02mm，防水防渗。 - 穿戴便捷，弹性收口松紧适宜，长时间行走不易脱落。 |  |

- 注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。走威高配送。