| 耗材名称 | 参 数 要 求 |
| --- | --- |
| β-羟丁酸试条（电化学法） | 预期用途：体外定量检测人体新鲜毛细血管全血、静脉全血中 β- 羟丁酸浓度，用于糖尿病酮症酸中毒筛查、监测及生酮饮食管理 红细胞压积范围：15%-70%（或更宽广范围） 包装规格：50支/盒 配套要求：提供配套血酮 / 血糖血酮一体机(单独报价）、专用质控液（高低浓度）、一次性采血针、免调码芯片配套服务。 |